附件

昌江黎族自治县职业教育中心校园维修维护工程费用预算报价单

（2号学生宿舍楼前修复大理石路面零星工程）

| 项目/人工/材料 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除大理石/沙桨层 | 256 | 块 |  |  | 每块30×60，厚度约8cm |
| 破拆混凝土(约10cm厚) | 23 | m |  |  | 挖排水沟，宽50cm，深cm30 |
| 挖排水井并砌批 | 5 | 个 |  |  | 70cmX50cmx深40cm |
| 安装排水管道 | 21 | m |  |  | PVC200管道 |
| 树池修复 | 3 | 个 |  |  | 树池石拆装 |
| 水沟盖板加固 | 6 | 块 |  |  | 水泥盖板拆装/加固 |
| 砍树根 | 6 | 棵 |  |  | 需现场察看，树较大，根很多 |
| 铺贴大理石 | 46 | m2 |  |  |  |
| 排水管混凝土保护 | 21 | m |  |  | 宽30cm厚度8cm |
| 清理垃圾/装车运走 | 10 | m3 |  |  | 运距10km内 |
| 水泥 | 2 | T |  |  | 含运费 |
| 碎石 | 0.5 | m3 |  |  |  |
| 河砂 | 4 | m3 |  |  | 含运费 |
| PVC200排水管及配件 | 21 | m |  |  | 联塑 |
| 30x50铸铁井盖 | 5 | 套 |  |  | 抗压40T |
| 芝麻黑大理石(30x60) | 46 | m2 |  |  | 厚度3cm |
| 环保砖 | 260 | 个 |  |  | 含运费 |
| 排水沟墙体开孔 | 2 | 个 |  |  | 圆径200 |
| 更换电缆井盖 | 1 | 个 |  |  | 实训楼西边抗压12.5T |
| 80x120铸铁井盖 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

报价单位：

制    单：

2026年   月   日